1. KLİMA

Kapasite

Soğutma Kapasitesi

**24000 BTU/h**

Isıtma Kapasitesi (Btu/h)

**25590**

Yıllık Tüketim (W) Soğutma

**335**

Yıllık Tüketim Isıtma (kW)

**1628**

Voltaj

**220-240**

Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W)

**3,3**

Soğutma Kapasitesi

**24000 Btu/h**

Kapasite (Isıtma)

**24000 Btu/h**

Enerji Verimliliği

Enerji Sınıfı

**A++**

Enerji Sınıfı-Isıtma

**A+**

Soğutucu Akışkan

**R32**

Anlık Tüketim Göstergesi

**Var**

Enerji Kontrol

**Var**

Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W)

**3,3**

Mevsimsel (SCOP) Enerji Verimi Isıtma (W/W)

**4.3**

Mevsimsel (SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W)

**6.9**

Enerji Sınıfı

**A++**

Isıtmada Çekilen Enerji (W)

**2238 W**

Sessizlik

Sessiz Çalışma

**Var**

Hava Kalitesi

Özel Filtreler

**Kolay Çıkarılabilir Filtre**

Tek Tuş Yumuşak Hava Akışı Yönü

**Var**

Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu

**Var**

2 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü (Yukarı-Aşağı)

**Var**

Otomatik Hareketli Hava Dağıtımı (Auto Swing)

**Var**

Nem Alma

**Var**

Konfor

Hızlı Soğutma (Jet Cool)

**Var**

Akıllı Çalışma Sistemi

**Var**

Gösterge

**Gizli Gösterge**

Çoklu Programlama Özelliği (Timer)

**24 Saat**

Rahat Uyku (Sleep Mode)

**Var**

İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C)

**18~32**

Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C)

**-15～48**

İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C)

**16~30**

Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C)

**-15~24**

Ölçüler

Dış Ünite (GxYxD) mm

**870x650x330**

İç Ünite (GxYxD) mm

**998x345x210**

1. DUVAR TİPİ TELEFON

* ÖZELLİKLER
* KABLOLU 103 DUVAR TİPİ
* Son Numara Tekrarı ( Redial )
* Zil Açık Kapalı Seçeneği Tone / Pulse
* High/Low Ring Volume
* Pause/Flash/Hold Features(Müzikli Bekletme Özelliği)
* 3 Adet Fonksiyonlu Tuş
* Arama Tipi Seçeneği Masaüstü ve Duvara Monte Edebilme

1. BLUETOOTH SES BOMBASI

* **Ses Özellikleri**
* **Subwoofer Yok**
* **En Yüksek Frekans20 kHz**
* **En Düşük Frekans65 Hz**
* **Bağlantılar**
* **Güç20 W**
* **Bluetooth Versiyonu4.0**
* **USB Var**
* **3.5 mm Jak Var**
* **Tasarım**
* **Yükseklik213 mm**
* **Genişlik89 mm**
* **Derinlik87 mm**
* **Ek Özellikler**
* **Akıllı Telefon Kontrolü Var**
* **Powerbank Var**
* **Medya Oynatıcı Var**
* **Taşıma Askısı veya Kulpu Yok**
* **Sesli Asistan Var**
* **Ekolayzır Yok**